## Table_1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[6 empty] | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерен ия | Коли- чество | Масса, единицы, кг. |  | Примечания
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
[6 empty] | 1. | Шкафы индивидуального изготовления 380/220 В
[6 empty] | 1.1. | Главный распределительный щит ГРЩ1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ1 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
[6 empty] | 1.2. | Щит рабочего освещения ЩРО1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.3 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.3. | Щит аварийного освещения ЩАО1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.4 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.4. | Щит управления вентиляцией ЩУВ1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ2 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
[6 empty] | 1.5. | Щит пожарной сигнализации и оповещения ЩПС1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.6 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.6. | Щит системы охранной сигнализации и контроля доступа ЩСКУД1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.7 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.7. | Щит электроснабжения серверов ЩСК1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.8 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.8. | Главный распределительный щит ГРЩ2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ3 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
[6 empty] | 1.9. | Щит рабочего освещения ЩРО2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.10 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.10. | Щит аварийного освещения ЩАО2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.11 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.11. | Щит управления вентиляцией ЩУВ2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ4 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
[6 empty] | 1.12. | Щит пожарной сигнализации и оповещения ЩПС2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.13 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
[6 empty] | 1.13. | Главный распределительный щит ГРЩ3 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ5 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
[6 empty] | 1.14. | Щит управления вентиляцией ЩУВ3 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ6 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
[6 empty] | 1.15. | Главный распределительный щит ГРЩ4 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ7 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
Согласовано:
[6 empty] | 1.16. | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 230/36-3 36 УХЛ4 | [8 empty] | шт. | 1 | 6
[6 empty] | 2. | Оборудование и изделия силовой сети
[6 empty] | 2.1 | Розетка двухполюсная скрытой установки с защитным контактом, 16А, 250В, IP20 | [9 empty] | шт. | 36 | 0,1
[6 empty] | 2.2 | Розетка двухполюсная сдвоенная скрытой установки с защитным контактом, 16А, 250В, IP20 | [9 empty] | шт. | 40 | 0,2
[6 empty] | 2.3 | Розетка двухполюсная, влагозащищеная с защитным контактом наружной установки, 16А, 250В, IP54 | [9 empty] | шт. | 30 | 0,2
[6 empty] | 2.4 | Розетка двухполюсная, сдвоенная, влагозащищеная с защитным контактом наружной установки, 16А, 250В, IP54 | [9 empty] | шт. | 7 | 0,2
[6 empty] | 2.5 | Люк напольный на 2 модуля, металлический, для установки розеток, размеры 130х130х85мм | EU2H85U BL | [8 empty] | шт. | 7 | 1,3
|  | Взам. инв. № |  |  |  | 2.6 | Коробка клеммная ответвительная 1,5- 6мм2 104х104х70 IP66/67 | KF 0404 B | [8 empty] | шт. | 155 | 0,2
|  | Подп. и дата Инв. № подл. |  |  |  | Примечание: 1. Приведенное в спецификации оборудование может быть заменено на аналогичное по свойствам или характеристикам
ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО
Торговый центр «BELARUS», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровые номера земельных участков 23:43:0430001:112 и 23:43:0430001:89
[10 empty] | Изм Кол.уч | Лист | N док. Подпись Дата
[9 empty] | . Разработ. |  | Андрухов |  |  |  | 08.24 08.24 | Основное здание. Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  | Стадия Лист Листов
[9 empty] | Проверил Юрасов | [10 empty] | 1 Р 8
[16 empty] | Спецификация оборудования изделий и материалов |  |  |  | ООО “ТехИнжинирнг”
[9 empty] | Н.контр. |  | Ивачев |  |  |  | 08.24

## Table_2
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. |  | 59
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. Оборудование и изделия сети освещения
3.1. Настенно-потолочный светильник светодиодный 74Вт, IP54 LB/S C ECO LED 75 5000K шт 238 6,4
Настенно-потолочный светильник светодиодный, влагозащищенный FACTORY G2 (900) 100W 3.2. шт 12 2,9 100Вт, IP65 D120 850 GY
Блок аварийного питания (БАП, конверсионный модуль для Emergency CONVERSION 3.3. шт 42 2,4 светильника) 120 Вт KIT POWER LED 120W IP65
Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый 3.4. OPL/R ECO LED 595 4000K шт 270 4,5 рассеиватель, IP20
Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый OPL/R ECO LED 595 EM 3.5. шт 36 4,5 рассеиватель (с блоком аварийного питания), IP20 4000K
Настенно-потолочный светильник светодиодный 18Вт, 3.6. CD LED 18 4000K шт 26 2 влагозащищенный IP65
Настенно-потолочный светильник светодиодный 18Вт, IP65, 3.7. CD LED 18 EM 4000K шт 12 2 влагозащищенный (аварийный с АБ)
Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый STANDARD.OPL LED 595 3.8. шт 20 3,4 рассеиватель, IP54 IP54 4000K
Настенно-потолочный светильник светодиодный 30Вт, SLICK.PRS ECO LED 30 3.9. шт 52 2,5 влагозащищенный IP65 4000К
Настенно-потолочный светильник светодиодный 30Вт, IP65, SLICK.PRS ECO LED 30 EM 3.10. шт 23 2,5 влагозащищенный (аварийный с АБ) 4000K
3.11. Коробка распаячная ОП 150х110х70 IP55 UKO10-150-110-070-K41-55 шт 180 0,1
3.12. Коробка ответвительная огнестойкая из термопласта 100х100х50 4P FSB11404 шт 50 0,1
3.13. Выключатель скрытой установки одноклавишный, IP20 шт 37
3.14. Выключатель скрытой установки двухклавишный, IP20 шт 18
3.15. Выключатель скрытой установки трехклавишный, IP20 шт 2
3.16. Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной, IP20 шт 4
3.17. Выключатель открытой установки одноклавишный, IP20 шт 11
3.18. Выключатель открытой установки двухклавишный, IP20 шт 7
3.19. Выключатель открытой установки трехклавишный, IP20 шт 2
3.20. Выключатель открытой установки одноклавишный проходной, IP20 шт 1
3.21. Выключатель открытой установки двухклавишный проходной, IP20 шт 4
3.22. Выключатель открытой установки двухклавишный, IP54 шт 4
3.23. Выключатель открытой установки трехклавишный, IP54 шт 11
3.24. Выключатель открытой установки одноклавишный проходной, IP54 шт 5
3.25. Выключатель открытой установки одноклавишный, IP66 шт 2
3.26. Трос стальной DIN 3055 для подвеса светильников, D=2мм CM625502 DKC м 1550
3.27. Коуш для троса DIN 6899 CM621003 DKC шт 1200
3.28. Зажим для троса DIN 741 CM624003 DKC шт 1200
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 2 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_3
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. |  | 60
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.29. Крепление к профнастилу V-образное CM330800 DKC шт 600
3.30. Рым-болт DIN 580 M8 CM610062 DKC шт 600
4. Кабельная продукция
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжением ГОСТ 31996-2012 0,66 кВ, сечением, мм2
ППГнг(А)-HF 3х1,5 м 1806,6 957 4.1.
ППГнг(А)-HF 3х2,5 м 2898,8 863 4.2.
ППГнг(А)-HF 3х4 м 667,5 77 4.3.
ППГнг(А)-HF 3х6 м 28,8 4.4.
ППГнг(А)-HF 5х2,5 м 57,7 9 4.5.
ППГнг(А)-HF 5х4 м 110,3 8 4.6.
ППГнг(А)-HF 5х6 м 256,5 20 4.7.
ППГнг(А)-HF 5х50 м 7,2 4.8.
Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, ГОСТ 31996-2012 напряжением 0,66 кВ, сечением, мм2
ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 м 786,9 279 4.9.
ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 м 251,4 22 4.10.
ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 м 11,3 4.11.
ППГнг(А)-FRHF 5х4 м 380,1 8 4.12.
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ, сечением, ГОСТ 31996-2012 мм2
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 м 2325,7 1399 4.13.
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 м 2767,7 1105 4.14.
ВВГнг(А)-LS 3х4 м 1066,1 89 4.15.
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 м 1119,6 268 4.16.
ВВГнг(А)-LS 5х4 м 404,9 107 4.17.
ВВГнг(А)-LS 5х6 м 266,8 49 4.18.
ВВГнг(А)-LS 5х10 м 73,1 37 4.19.
ВВГнг(А)-LS 5х50 м 10,3 4.20.
Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, напряжением ГОСТ 31996-2012 0,66 кВ, сечением, мм2
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 м 976,4 532 4.21.
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 м 283,2 27 4.22.
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 3 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_4
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
61
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 м 12,4 4.23.
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 м 53,6 4.24.
5. Материалы для прокладки кабеля
Перфорированный лоток оцинкованный, длина L=2000мм, с DKC 5.1. сечением:
50х50мм 35250HDZ шт. 16 5.2.
200х50мм 35254HDZ шт. 35 5.3.
200х100мм 35333HDZ шт. 13 5.4.
400х50мм 35256HDZ шт. 3 5.5.
400х100мм 35335HDZ шт. 10 5.6.
Перфорированный лоток оцинкованный, длина L=3000мм, с DKC сечением:
50х50мм 35260HDZ шт. 68 5.7.
200х50мм 35264HDZ шт. 84 5.8.
200х100мм 35343HDZ шт. 132 5.9.
400х50мм 35266HDZ шт. 3 5.10.
400х100мм 35345HDZ шт. 28 5.11.
Крышка лотка оцинкованная, длина L=2000мм, шириной: DKC
50мм 35510HDZ шт. 16 5.12.
200мм 35514HDZ шт. 48 5.13.
400мм 35516HDZ шт. 13 5.14.
Крышка лотка оцинкованная, длина L=3000мм, шириной: DKC
50мм 35520HDZ шт. 68 5.15.
200мм 35524HDZ шт. 216 5.16.
400мм 35526HDZ шт. 31 5.17.
Угол горизонтальный CPO 90 оцинкованный, с сечением: DKC
50х50мм 36000KHDZ шт. 1 5.18.
200х50мм 36004KHDZ шт. 25 5.19.
200х100мм 36043KHDZ шт. 13 5.20.
400х100мм 36045KHDZ шт. 7 5.21.
Взам. инв. № |  | 1: Крышка на угол горизонтальный CPO 90 оцинкованный, шириной: DKC
50мм 38000KHDZ шт. 1 5.22.
200мм 38004KHDZ шт. 38 5.23.
400мм 38006KHDZ шт. 7 5.24.
Угол вертикальный внутренний CS 90 оцинкованный, с сечением: DKC
Подп. и дата Инв. № подл. |  | 1: 50х50мм 36660KHDZ шт. 4 5.25.
200х50мм 36664KHDZ шт. 8 5.26.
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 4 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_5
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № |  | 62
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
400х100мм 36705KHDZ шт. 4 5.27.
Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90 оцинкованный, DKC шириной:
50мм 38200KHDZ шт. 4 5.28.
200мм 38204KHDZ шт. 8 5.29.
400мм 38206KHDZ шт. 4 5.30.
Угол вертикальный внешний CD 90 оцинкованный, с сечением: DKC
5.31. 50х50мм 36780KHDZ шт. 4
5.32. 200х50мм 36784KHDZ шт. 8
5.33. 400х100мм 36825KHDZ шт. 4
Крышка на угол вертикальный внешний CD 90 оцинкованный, DKC шириной:
5.34. 50мм 38240KHDZ шт. 4
5.35. 200мм 38244KHDZ шт. 8
5.36. 400мм 38246KHDZ шт. 4
Ответвитель Т-образный DPT оцинкованный, с сечением: DKC
5.37. 50х50мм 36120KHDZ шт. 15
5.38. 200х50мм 36124KHDZ шт. 20
5.39. 200х100мм 36163KHDZ шт. 7
5.40. 400х50мм 36126KHDZ шт. 7
5.41. 400х100мм 36165KHDZ шт. 4
Крышка на ответвитель Т-образный DPT оцинкованный, шириной: DKC
5.42. 50мм 38040KHDZ шт. 15
5.43. 200мм 38044KHDZ шт. 27
5.44. 400мм 38046KHDZ шт. 11
Ответвитель крестообразный DPX оцинкованный, с сечением: DKC
5.45. 50х50мм 36180KHDZ шт. 4
5.46. 400х50мм 36186KHDZ шт. 1
5.47. 400х100мм 36225KHDZ шт. 2
Крышка на ответвитель крестообразный DPX оцинкованный, DKC шириной:
5.48. 50мм 38060KHDZ шт. 4
5.49. 400мм 38066KHDZ шт. 3
Переходник RRC оцинкованный, с сечением: DKC
5.50. 400х200мм, высотой 50мм 36315KHDZ шт. 12
5.51. 400х200мм, высотой 100мм 36326KHDZ шт. 8
Подп. и дата Инв. № подл. |  | 1: Крышка на переходник RRC оцинкованный, шириной: DKC
5.52. 400х200м 38308KHDZ шт. 16
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 5 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_6
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. |  | 63
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Перегородка SEP для аксессуаров CPO, DPT, DPX, DL, длина – 1200 DKC мм; оцинкованный, высотой:
5.53. 50мм SSG00500KHDZ шт. 128
5.54. 100мм SSG01000KHDZ шт. 122
Заглушка цельная ТС оцинкованная, с сечением: DKC
5.55. 50х50мм 37240HDZL шт. 5
5.56. 200х50мм 30195HDZL шт. 22
5.57. 200х100мм 30267HDZL шт. 11
5.58. Пластина для заземления PTСE 37501R DKC шт. 438
Лестничный лоток оцинкованный, длина L=3000мм, с сечением:
5.59. 200х100мм LL1020HDZ шт. 1
5.60. 400х100мм LL1040HDZ шт. 1
5.61. 500х100мм LL1050HDZ шт. 2
Лестничный лоток оцинкованный, длина L=6000мм, с сечением: DKC
5.62. 200х100мм LA1020HDZ шт. 2
5.63. 400х100мм LA1040HDZ шт. 2
5.64. 500х100мм LA1050HDZ шт. 4
Крышка на лестничный лоток оцинкованная, длина L=3000мм, с DKC шириной:
5.65. 200мм 35524HDZ шт. 5
5.66. 400мм 35526HDZ шт. 5
5.67. 500мм 35527HDZ шт. 10
Угол вертикальный внутренний 90° R600 оцинкованный, с сечением: DKC
5.68. 500х100мм LH1650KHDZ шт. 4
Крышка на угол вертикальный внутренний 90° оцинкованный, с 5.69. DKC сечением:
5.70. 500х100мм LKH1350KHDZ шт. 4
Угол вертикальный внешний 90° R600 оцинкованный, с сечением: DKC
5.71. 500х100мм LO1650KHDZ шт. 4
Крышка на угол вертикальный внешний 90° оцинкованный, с DKC сечением:
5.72. 500х100мм LKO1350KHDZ шт. 4
Внешний соединитель GTO LI лотков оцинкованный, высотой 5.73. LG1200HDZL DKC шт. 12 100мм
5.74. Стеновое крепление (кронштейн) лотка LP5000HDZL DKC шт. 46
5.75. Перегородка SEP, высотой 80мм, длиной 3000мм 36500HDZ DKC шт. 10
Консоль BBC-30 (DW) для крепления лотков к стене оцинкованная, DKC шириной:
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 6 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_7
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № |  | 64
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5.76. 200мм BBC3020HDZ шт. 137
5.77. 400мм BBC3040HDZ шт. 15
Траверса BST-41 (одиночная, 41×41 мм) для кабельных лотков с DKC креплением к потолку при помощи шпилек оцинкованная, шириной:
5.78. 300мм BST4130HDZ шт. 75
5.79. 400мм BST4140HDZ шт. 3
5.80. Подвес BSP-21 (одиночный, 41×21 мм) Длина L, 300мм BSP2103HDZ DKC шт. 34
5.81. Консоль BBP-21 (одиночная, 41×21 мм) Длина L, 250мм BBP2120HDZ DKC шт. 34
5.82. Подвес BSD-21 (двойной, 41×21 мм) Длина L, 300мм BSD2103HDZ DKC шт. 26
5.83. Консоль BBP-41 (одиночная, 41×41 мм) Длина L, 450мм BBP4140HDZ DKC шт. 26
5.84. Консоль BBP-41 (одиночная, 41×41 мм) Длина L, 650мм BBP4160HDZ DKC шт. 60
Кабельные проходка из пеноблоков размерами 150×150×50мм, 5.85. DT1202 DKC шт. 75 предел огнестойкости (IET), мин 60
5.86. Огнестойкий герметик, ведро, 10 кг DS1201 DKC шт. 1
5.87. Огнестойкая двухкомпонентная пена, 0,5 кг DN1201 DKC шт. 10
Гофрированная электротруба из ПЛЛ без содержания галогенов DKC (серия D), диаметром
5.88. 20мм, в бухте по 50 м 8L82050HF шт. 20
5.89. 25мм, в бухте по 50 м 8S82050HF шт. 19
5.90. 20мм, в бухте по 50 м 8L82550FRHF шт. 6
5.91. 25мм, в бухте по 50 м 8S82550FRHF шт. 1
5.92. 40мм, в бухте по 20 м 81840 шт. 5
Гофрированная труба из ПВХ (серия A), диаметром: DKC
5.93. 20мм, в бухте по 100 м 91920 шт. 20
5.94. 25мм, в бухте по 50 м 91925 шт. 12
5.95. 32мм, в бухте по 25 м 91932 шт. 14
5.96. 40мм, в бухте по 20 м 91940 шт. 1
5.97. 50мм, в бухте по 30 м 9195030 шт. 2
5.98. Коробка ответвительная прямоугольная для твердых стен, IP40 59363 DKC шт. 200
Держатель с защелкой для гофрированной трубы, диаметром: DKC
5.99. 20мм, 800 шт. в упаковке 51020 шт. 5
5.100. 25мм, 600 шт. в упаковке 51025 шт. 3
5.101. 32мм, 200 шт. в упаковке 51032 шт. 2
5.102. 40мм, 100 шт. в упаковке 51040 шт. 2
5.103. 50мм, 100 шт. в упаковке 51050 шт. 2
Металлорукав оцинкованный, диаметром: DKC
Подп. и дата Инв. № подл. |  | 1: 5.104. 20мм, в бухте по 50 м 667R2024P шт. 5
5.105. 35мм, в бухте по 25 м 667R3539P шт. 7
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 7 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

## Table_8
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. |  | 65
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5.106. 40мм, в бухте по 20 м 667R4044P шт. 3
6. Материалы для заземления
6.1 Стальная проволока, оцинкованная для токоотводов d=8мм. ГОСТ 30136-95 м. 3350
6.2 Держатель проводников 8-10мм на плоских кровлях ДП810-70 шт. 2800
6.3 Стальная полоса оцинкованная 40х4мм м. 510
6.4 Стальная полоса оцинкованная 25х4мм м. 650
6.5 Сталь круглая оцинкованная Ø 18мм, L=5м шт./м 25/125
6.6 Цинконаполненная краска ЦИНОЛ кг 5
6.7 Эмаль зеленая ПФ-115 кг 5
6.8 Эмаль желтая ПФ-115 кг 5
6.9 Провод силовой медный желто-зеленый ПУГВ 1х6 м 200
6.10 Провод силовой медный желто-зеленый ПУГВ 1х16 м 100
6.11 Наконечник медный луженый под кабель 6,0мм ТМЛ 6-6-4 шт. 400
6.12 Наконечник медный луженый под кабель 16,0мм ТМЛ 16-6-6 шт. 200
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 8 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата