## P57_T1
|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерен ия | Коли- чество | Масса, единицы, кг. |  | Примечания
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | 1. | Шкафы индивидуального изготовления 380/220 В
|  | 1.1. | Главный распределительный щит ГРЩ1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ1 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
|  | 1.2. | Щит рабочего освещения ЩРО1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.3 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.3. | Щит аварийного освещения ЩАО1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.4 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.4. | Щит управления вентиляцией ЩУВ1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ2 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
|  | 1.5. | Щит пожарной сигнализации и оповещения ЩПС1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.6 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.6. | Щит системы охранной сигнализации и контроля доступа ЩСКУД1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.7 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.7. | Щит электроснабжения серверов ЩСК1 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.8 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.8. | Главный распределительный щит ГРЩ2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ3 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
|  | 1.9. | Щит рабочего освещения ЩРО2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.10 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.10. | Щит аварийного освещения ЩАО2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.11 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.11. | Щит управления вентиляцией ЩУВ2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ4 | [8 empty] | к-т. | 1 | 200
|  | 1.12. | Щит пожарной сигнализации и оповещения ЩПС2 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1 л.13 | [8 empty] | шт. | 1 | 30
|  | 1.13. | Главный распределительный щит ГРЩ3 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ5 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
|  | 1.14. | Щит управления вентиляцией ЩУВ3 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ6 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
|  | 1.15. | Главный распределительный щит ГРЩ4 | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.ОЛ7 | [8 empty] | к-т. | 1 | 50
о: н а в о с а л г о С
|  | 1.16. | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25 230/36-3 36 УХЛ4 | [8 empty] | шт. | 1 | 6
|  | 2. | Оборудование и изделия силовой сети
|  | 2.1 | Розетка двухполюсная скрытой установки с защитным контактом, 16А, 250В, IP20 | [9 empty] | шт. | 36 | 0,1
|  | 2.2 | Розетка двухполюсная сдвоенная скрытой установки с защитным контактом, 16А, 250В, IP20 | [9 empty] | шт. | 40 | 0,2
|  | 2.3 | Розетка двухполюсная, влагозащищеная с защитным контактом наружной установки, 16А, 250В, IP54 | [9 empty] | шт. | 30 | 0,2
|  | 2.4 | Розетка двухполюсная, сдвоенная, влагозащищеная с защитным контактом наружной установки, 16А, 250В, IP54 | [9 empty] | шт. | 7 | 0,2
|  | 2.5 | Люк напольный на 2 модуля, металлический, для установки розеток, размеры 130х130х85мм | EU2H85U BL | [8 empty] | шт. | 7 | 1,3
| № в. н и м. а з В | 2.6 | Коробка клеммная ответвительная 1,5- 6мм2 104х104х70 IP66/67 | KF 0404 B | [8 empty] | шт. | 155 | 0,2
| а т а д и п. д о П | Примечание: 1. Приведенное в спецификации оборудование может быть заменено на аналогичное по свойствам ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО или характеристикам Торговый центр «BELARUS», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровые номера земельных Изм Кол.уч Лист N док. Подпись Дата участков 23:43:0430001:112 и 23:43:0430001:89 . Разработ. Андрухов 08.24 Основное здание. Силовое Стадия Лист Листов Проверил Юрасов 08.24 электрооборудование и электрическое Р 1 8 освещение (внутреннее) Спецификация оборудования Н.контр. Ивачев 08.24 ООО “ТехИнжинирнг” изделий и материалов
ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО
Торговый центр «BELARUS», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, кадастровые номера земельных участков 23:43:0430001:112 и 23:43:0430001:89
[5 empty] | Изм | Кол.уч | Лист | N док. |  | Подпись | Дата
[5 empty] | . Разработ. |  | Андрухов |  |  |  | 08.24 | Основное здание. Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов
| л. д о п № в. н И |  |  |  | Проверил |  | Юрасов |  |  |  | 08.24 |  |  |  |  | Р |  | 1 | 8
[12 empty] | Спецификация оборудования изделий и материалов |  |  |  | ООО “ТехИнжинирнг”
[5 empty] | Н.контр. |  | Ивачев |  |  |  | 08.24

## P58_T2
59
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
3. Оборудование и изделия сети освещения
| 3.1. | Нас тенно-потолочный светильник светодиодный 74Вт, IP54 | LB/S C ECO LED 75 5000K | [9 empty] | шт | 238 | 6,4
| 3.2. | Настенно-потолочный светильник светодиодный, влагозащищенный 100Вт, IP65 | FACTORY G2 (900) 100W D120 850 GY | [9 empty] | шт | 12 | 2,9
| 3.3. | Блок аварийного питания (БАП, конверсионный модуль для светильника) 120 Вт | Emergency CONVERSION KIT POWER LED 120W IP65 | [9 empty] | шт | 42 | 2,4
| 3.4. | Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый рассеиватель, IP20 | OPL/R ECO LED 595 4000K | [9 empty] | шт | 270 | 4,5
| 3.5. | Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый рассеиватель (с блоком аварийного питания), IP20 | OPL/R ECO LED 595 EM 4000K | [9 empty] | шт | 36 | 4,5
| 3.6. | Настенно-потолочный светильник светодиодный 18Вт, влагозащищенный IP65 | CD LED 18 4000K | [9 empty] | шт | 26 | 2
| 3.7. | Настенно-потолочный светильник светодиодный 18Вт, IP65, влагозащищенный (аварийный с АБ) | CD LED 18 EM 4000K | [9 empty] | шт | 12 | 2
| 3.8. | Светильник светодиодный 32Вт, встраиваемый, опаловый рассеиватель, IP54 | STANDARD.OPL LED 595 IP54 4000K | [9 empty] | шт | 20 | 3,4
| 3.9. | Настенно-потолочный светильник светодиодный 30Вт, влагозащищенный IP65 | SLICK.PRS ECO LED 30 4000К | [9 empty] | шт | 52 | 2,5
| 3.10. | Настенно-потолочный светильник светодиодный 30Вт, IP65, влагозащищенный (аварийный с АБ) | SLICK.PRS ECO LED 30 EM 4000K | [9 empty] | шт | 23 | 2,5
| 3.11. | Кор обка распаячная ОП 150х110х70 IP55 | UKO10-150-110-070-K41-55 | [9 empty] | шт | 180 | 0,1
| 3.12. | Кор обка ответвительная огнестойкая из термопласта 100х100х50 4P | FSB11404 | [9 empty] | шт | 50 | 0,1
| 3.13. | Вы ключатель скрытой установки одноклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 37
| 3.14. | Вы ключатель скрытой установки двухклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 18
| 3.15. | Вы ключатель скрытой установки трехклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 2
| 3.16. | Вы ключатель скрытой установки одноклавишный проходной, IP20 | [10 empty] | шт | 4
| 3.17. | Вы ключатель открытой установки одноклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 11
| 3.18. | Вы ключатель открытой установки двухклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 7
| 3.19. | Вы ключатель открытой установки трехклавишный, IP20 | [10 empty] | шт | 2
| 3.20. | Вы ключатель открытой установки одноклавишный проходной, IP20 | [10 empty] | шт | 1
| 3.21. | Вы ключатель открытой установки двухклавишный проходной, IP20 | [10 empty] | шт | 4
| 3.22. | Вы ключатель открытой установки двухклавишный, IP54 | [10 empty] | шт | 4
№ в. н и м. а з В
| 3.23. | Вы ключатель открытой установки трехклавишный, IP54 | [10 empty] | шт | 11
| 3.24. | Вы ключатель открытой установки одноклавишный проходной, IP54 | [10 empty] | шт | 5
| 3.25. | Вы ключатель открытой установки одноклавишный, IP66 | [10 empty] | шт | 2
| 3.26. | Тро с стальной DIN 3055 для подвеса светильников, D=2мм | CM625502 | [5 empty] | DKC |  |  |  | м | 1550
а т а д и п. д о П | 3.27. | Ко уш для троса DIN 6899 | CM621003 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт | 1200
| 3.28. | Заж им для троса DIN 741 | CM624003 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт | 1200
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 2 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
2
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P59_T3
60
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
3.29. Кре пление к профнастилу V-образное CM330800 DKC шт 600
| 3.30. | Ры м-болт DIN 580 M8 | CM610062 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт | 600
| 4. | Кабельная продукция
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжением 0,66 кВ, сечением, мм2 | ГОСТ 31996-2012
| 4.1. |  | ППГнг(А)-HF 3х1,5 | [9 empty] | м | 1806,6 | 957
| 4.2. |  | ППГнг(А)-HF 3х2,5 | [9 empty] | м | 2898,8 | 863
| 4.3. |  | ППГнг(А)-HF 3х4 | [9 empty] | м | 667,5 | 77
| 4.4. |  | ППГнг(А)-HF 3х6 | [9 empty] | м | 28,8
| 4.5. |  | ППГнг(А)-HF 5х2,5 | [9 empty] | м | 57,7 | 9
| 4.6. |  | ППГнг(А)-HF 5х4 | [9 empty] | м | 110,3 | 8
| 4.7. |  | ППГнг(А)-HF 5х6 | [9 empty] | м | 256,5 | 20
| 4.8. |  | ППГнг(А)-HF 5х50 | [9 empty] | м | 7,2
|  | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, напряжением 0,66 кВ, сечением, мм2 | ГОСТ 31996-2012
| 4.9. |  | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | [9 empty] | м | 786,9 | 279
| 4.10. |  | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | [9 empty] | м | 251,4 | 22
| 4.11. |  | ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | [9 empty] | м | 11,3
| 4.12. |  | ППГнг(А)-FRHF 5х4 | [9 empty] | м | 380,1 | 8
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ, сечением, мм2 | ГОСТ 31996-2012
| 4.13. |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | [9 empty] | м | 2325,7 | 1399
| 4.14. |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | [9 empty] | м | 2767,7 | 1105
| 4.15. |  | ВВГнг(А)-LS 3х4 | [9 empty] | м | 1066,1 | 89
| 4.16. |  | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | [9 empty] | м | 1119,6 | 268
| 4.17. |  | ВВГнг(А)-LS 5х4 | [9 empty] | м | 404,9 | 107
| 4.18. |  | ВВГнг(А)-LS 5х6 | [9 empty] | м | 266,8 | 49
№ в. н и м. а з В | 4.19. |  | ВВГнг(А)-LS 5х10 | [9 empty] | м | 73,1 | 37
| 4.20. |  | ВВГнг(А)-LS 5х50 | [9 empty] | м | 10,3
|  | Кабель силовой огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, напряжением 0,66 кВ, сечением, мм2 | ГОСТ 31996-2012
а т а д и п. д о П | 4.21. |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | [9 empty] | м | 976,4 | 532
| 4.22. |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | [9 empty] | м | 283,2 | 27
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 3 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
3
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P60_T4
61
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
4.23. ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 м 12,4
| 4.24. |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | [9 empty] | м | 53,6
| 5. | Материалы для прокладки кабеля
| 5.1. | Перфорированный лоток оцинкованный, длина L=2000мм, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.2. | 50х50мм | 35250HDZ | [9 empty] | шт. | 16
| 5.3. | 200х50мм | 35254HDZ | [9 empty] | шт. | 35
| 5.4. | 200х100мм | 35333HDZ | [9 empty] | шт. | 13
| 5.5. | 400х50мм | 35256HDZ | [9 empty] | шт. | 3
| 5.6. | 400х100мм | 35335HDZ | [9 empty] | шт. | 10
|  | Перфорированный лоток оцинкованный, длина L=3000мм, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.7. | 50х50мм | 35260HDZ | [9 empty] | шт. | 68
| 5.8. | 200х50мм | 35264HDZ | [9 empty] | шт. | 84
| 5.9. | 200х100мм | 35343HDZ | [9 empty] | шт. | 132
| 5.10. | 400х50мм | 35266HDZ | [9 empty] | шт. | 3
| 5.11. | 400х100мм | 35345HDZ | [9 empty] | шт. | 28
|  | Крышка лотка оцинкованная, длина L=2000мм, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.12. | 50мм | 35510HDZ | [9 empty] | шт. | 16
| 5.13. | 200мм | 35514HDZ | [9 empty] | шт. | 48
| 5.14. | 400мм | 35516HDZ | [9 empty] | шт. | 13
|  | Крышка лотка оцинкованная, длина L=3000мм, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.15. | 50мм | 35520HDZ | [9 empty] | шт. | 68
| 5.16. | 200мм | 35524HDZ | [9 empty] | шт. | 216
| 5.17. | 400мм | 35526HDZ | [9 empty] | шт. | 31
|  | Угол горизонтальный CPO 90 оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.18. | 50х50мм | 36000KHDZ | [9 empty] | шт. | 1
| 5.19. | 200х50мм | 36004KHDZ | [9 empty] | шт. | 25
| 5.20. | 200х100мм | 36043KHDZ | [9 empty] | шт. | 13
| 5.21. | 400х100мм | 36045KHDZ | [9 empty] | шт. | 7
№ в. н и м. а з В |  | Крышка на угол горизонтальный CPO 90 оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.22. | 50мм | 38000KHDZ | [9 empty] | шт. | 1
| 5.23. | 200мм | 38004KHDZ | [9 empty] | шт. | 38
| 5.24. | 400мм | 38006KHDZ | [9 empty] | шт. | 7
|  | Угол вертикальный внутренний CS 90 оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
а т а д и п. д о П | 5.25. | 50х50мм | 36660KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.26. | 200х50мм | 36664KHDZ | [9 empty] | шт. | 8
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 4 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
4
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P61_T5
62
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
5.27. 400х100мм 36705KHDZ шт. 4
|  | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90 оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.28. | 50мм | 38200KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.29. | 200мм | 38204KHDZ | [9 empty] | шт. | 8
| 5.30. | 400мм | 38206KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Угол вертикальный внешний CD 90 оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.31. | 50х50мм | 36780KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.32. | 200х50мм | 36784KHDZ | [9 empty] | шт. | 8
| 5.33. | 400х100мм | 36825KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Крышка на угол вертикальный внешний CD 90 оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.34. | 50мм | 38240KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.35. | 200мм | 38244KHDZ | [9 empty] | шт. | 8
| 5.36. | 400мм | 38246KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Ответвитель Т-образный DPT оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.37. | 50х50мм | 36120KHDZ | [9 empty] | шт. | 15
| 5.38. | 200х50мм | 36124KHDZ | [9 empty] | шт. | 20
| 5.39. | 200х100мм | 36163KHDZ | [9 empty] | шт. | 7
| 5.40. | 400х50мм | 36126KHDZ | [9 empty] | шт. | 7
| 5.41. | 400х100мм | 36165KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Крышка на ответвитель Т-образный DPT оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.42. | 50мм | 38040KHDZ | [9 empty] | шт. | 15
| 5.43. | 200мм | 38044KHDZ | [9 empty] | шт. | 27
| 5.44. | 400мм | 38046KHDZ | [9 empty] | шт. | 11
|  | Ответвитель крестообразный DPX оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.45. | 50х50мм | 36180KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.46. | 400х50мм | 36186KHDZ | [9 empty] | шт. | 1
| 5.47. | 400х100мм | 36225KHDZ | [9 empty] | шт. | 2
|  | Крышка на ответвитель крестообразный DPX оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
№ в. н и м. а з В | 5.48. | 50мм | 38060KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.49. | 400мм | 38066KHDZ | [9 empty] | шт. | 3
|  | Переходник RRC оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.50. | 400х200мм, высотой 50мм | 36315KHDZ | [9 empty] | шт. | 12
| 5.51. | 400х200мм, высотой 100мм | 36326KHDZ | [9 empty] | шт. | 8
а т а д и п. д о П |  | Крышка на переходник RRC оцинкованный, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.52. | 400х200м | 38308KHDZ | [9 empty] | шт. | 16
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 5 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
5
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P62_T6
63
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
Перегородка SEP для аксессуаров CPO, DPT, DPX, DL, длина – 1200 DKC мм; оцинкованный, высотой:
| 5.53. | 50мм | SSG00500KHDZ | [9 empty] | шт. | 128
| 5.54. | 100мм | SSG01000KHDZ | [9 empty] | шт. | 122
|  | Заглушка цельная ТС оцинкованная, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.55. | 50х50мм | 37240HDZL | [9 empty] | шт. | 5
| 5.56. | 200х50мм | 30195HDZL | [9 empty] | шт. | 22
| 5.57. | 200х100мм | 30267HDZL | [9 empty] | шт. | 11
| 5.58. | Пластина для заземления PTСE | 37501R | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 438
Лестничный лоток оцинкованный, длина L=3000мм, с сечением:
| 5.59. | 200х100мм | LL1020HDZ | [9 empty] | шт. | 1
| 5.60. | 400х100мм | LL1040HDZ | [9 empty] | шт. | 1
| 5.61. | 500х100мм | LL1050HDZ | [9 empty] | шт. | 2
|  | Лестничный лоток оцинкованный, длина L=6000мм, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.62. | 200х100мм | LA1020HDZ | [9 empty] | шт. | 2
| 5.63. | 400х100мм | LA1040HDZ | [9 empty] | шт. | 2
| 5.64. | 500х100мм | LA1050HDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Крышка на лестничный лоток оцинкованная, длина L=3000мм, с шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.65. | 200мм | 35524HDZ | [9 empty] | шт. | 5
| 5.66. | 400мм | 35526HDZ | [9 empty] | шт. | 5
| 5.67. | 500мм | 35527HDZ | [9 empty] | шт. | 10
|  | Угол вертикальный внутренний 90° R600 оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.68. | 500х100мм | LH1650KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.69. | Крышка на угол вертикальный внутренний 90° оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.70. | 500х100мм | LKH1350KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Угол вертикальный внешний 90° R600 оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
| 5.71. | 500х100мм | LO1650KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
|  | Крышка на угол вертикальный внешний 90° оцинкованный, с сечением: | [6 empty] | DKC
№ в. н и м. а з В | 5.72. | 500х100мм | LKO1350KHDZ | [9 empty] | шт. | 4
| 5.73. | Внешний соединитель GTO LI лотков оцинкованный, высотой 100мм | LG1200HDZL | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 12
| 5.74. | Стеновое крепление (кронштейн) лотка | LP5000HDZL | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 46
| 5.75. | Перегородка SEP, высотой 80мм, длиной 3000мм | 36500HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 10
а т а д и п. д о П |  | Консоль BBC-30 (DW) для крепления лотков к стене оцинкованная, шириной: | [6 empty] | DKC
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 6 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
6
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P63_T7
64
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
5.76. 200мм BBC3020HDZ шт. 137
| 5.77. | 400мм | BBC3040HDZ | [9 empty] | шт. | 15
|  | Траверса BST-41 (одиночная, 41×41 мм) для кабельных лотков с креплением к потолку при помощи шпилек оцинкованная, шириной: | [6 empty] | DKC
| 5.78. | 300мм | BST4130HDZ | [9 empty] | шт. | 75
| 5.79. | 400мм | BST4140HDZ | [9 empty] | шт. | 3
| 5.80. | Подвес BSP-21 (одиночный, 41×21 мм) Длина L, 300мм | BSP2103HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 34
| 5.81. | Консоль BBP-21 (одиночная, 41×21 мм) Длина L, 250мм | BBP2120HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 34
| 5.82. | Подвес BSD-21 (двойной, 41×21 мм) Длина L, 300мм | BSD2103HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 26
| 5.83. | Консоль BBP-41 (одиночная, 41×41 мм) Длина L, 450мм | BBP4140HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 26
| 5.84. | Консоль BBP-41 (одиночная, 41×41 мм) Длина L, 650мм | BBP4160HDZ | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 60
| 5.85. | Кабельные проходка из пеноблоков размерами 150×150×50мм, предел огнестойкости (IET), мин 60 | DT1202 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 75
| 5.86. | Огнестойкий герметик, ведро, 10 кг | DS1201 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 1
| 5.87. | Огнестойкая двухкомпонентная пена, 0,5 кг | DN1201 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 10
|  | Гофрированная электротруба из ПЛЛ без содержания галогенов (серия D), диаметром | [6 empty] | DKC
| 5.88. | 20мм, в бухте по 50 м | 8L82050HF | [9 empty] | шт. | 20
| 5.89. | 25мм, в бухте по 50 м | 8S82050HF | [9 empty] | шт. | 19
| 5.90. | 20мм, в бухте по 50 м | 8L82550FRHF | [9 empty] | шт. | 6
| 5.91. | 25мм, в бухте по 50 м | 8S82550FRHF | [9 empty] | шт. | 1
| 5.92. | 40мм, в бухте по 20 м | 81840 | [9 empty] | шт. | 5
|  | Гофрированная труба из ПВХ (серия A), диаметром: | [6 empty] | DKC
| 5.93. | 20мм, в бухте по 100 м | 91920 | [9 empty] | шт. | 20
| 5.94. | 25мм, в бухте по 50 м | 91925 | [9 empty] | шт. | 12
| 5.95. | 32мм, в бухте по 25 м | 91932 | [9 empty] | шт. | 14
| 5.96. | 40мм, в бухте по 20 м | 91940 | [9 empty] | шт. | 1
| 5.97. | 50мм, в бухте по 30 м | 9195030 | [9 empty] | шт. | 2
| 5.98. | Коробка ответвительная прямоугольная для твердых стен, IP40 | 59363 | [5 empty] | DKC |  |  |  | шт. | 200
|  | Держатель с защелкой для гофрированной трубы, диаметром: | [6 empty] | DKC
| 5.99. | 20мм, 800 шт. в упаковке | 51020 | [9 empty] | шт. | 5
№ в. н и м. а з В | 5.100. | 25м м, 600 шт. в упаковке | 51025 | [9 empty] | шт. | 3
| 5.101. | 32м м, 200 шт. в упаковке | 51032 | [9 empty] | шт. | 2
| 5.102. | 40м м, 100 шт. в упаковке | 51040 | [9 empty] | шт. | 2
| 5.103. | 50м м, 100 шт. в упаковке | 51050 | [9 empty] | шт. | 2
|  | Металлорукав оцинкованный, диаметром: | [6 empty] | DKC
а т а д и п. д о П | 5.104. | 20м м, в бухте по 50 м | 667R2024P | [9 empty] | шт. | 5
| 5.105. | 35м м, в бухте по 25 м | 667R3539P | [9 empty] | шт. | 7
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 7 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
7
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата

## P64_T8
65
| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель |  |  |  | Еди- ница измерени я | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9
5.106. 40м м, в бухте по 20 м 667R4044P шт. 3
| 6. | Материалы для заземления
| 6.1 | Стальная проволока, оцинкованная для токоотводов d=8мм. | ГОСТ 30136-95 | [9 empty] | м. | 3350
| 6.2 | Держатель проводников 8-10мм на плоских кровлях | ДП810-70 | [9 empty] | шт. | 2800
| 6.3 | Стальная полоса оцинкованная | 40х4мм | [9 empty] | м. | 510
| 6.4 | Стальная полоса оцинкованная | 25х4мм | [9 empty] | м. | 650
| 6.5 | Сталь круглая оцинкованная Ø 18мм, L=5м | [10 empty] | шт./м | 25/125
| 6.6 | Цинконаполненная краска | ЦИНОЛ | [9 empty] | кг | 5
| 6.7 | Эмаль зеленая ПФ-115 | [10 empty] | кг | 5
| 6.8 | Эмаль желтая ПФ-115 | [10 empty] | кг | 5
| 6.9 | Провод силовой медный желто-зеленый | ПУГВ 1х6 | [9 empty] | м | 200
| 6.10 | Пр овод силовой медный желто-зеленый | ПУГВ 1х16 | [9 empty] | м | 100
| 6.11 | Нак онечник медный луженый под кабель 6,0мм | ТМЛ 6-6-4 | [9 empty] | шт. | 400
| 6.12 | Нак онечник медный луженый под кабель 16,0мм | ТМЛ 16-6-6 | [9 empty] | шт. | 200
Лист ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО 8 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
№ в. н и м. а з В
а т а д и п. д о П
л. д о п № в. н И
[12 empty] | ПИР-20/03/2023-ЭОМ1.СО |  |  |  |  | Лист
8
|  |  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подпись | Дата